通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）通许县污泥处置资源化利用特许经营项目

采购文件

项目编号：汴通财招标采购-2024-15

采 购 人：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）

代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司

二○二四年十二月

目   录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标办法	24

第四章 合同协议书	29

第五章 采购内容及要求	30

第六章 投标文件格式	52

# 第一章 采购公告

通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）通许县污泥处置资源化利用特许经营项目招标公告

项目概况

通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）通许县污泥处置资源化利用特许经营项目招标项目的潜在供应商应在开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统获取招标文件，并于2024年12月26日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：汴通财招标采购-2024-15

2、项目名称：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）通许县污泥处置资源化利用特许经营项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：400.00元/吨

最高限价：400.00元/吨

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴通财招标采购-2024-15 | 通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）通许县污泥处置资源化利用特许经营项目 | 400.00元/吨 | 400.00元/吨 |

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：社会资本方，由社会资本方组建项目公司在特许经营期内负责通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）通许县污泥处置资源化利用特许经营项目投融资、建设、运营、移交全生命周期特许经营。

5.2项目规模：该项目采用“污泥连续热水解”的工艺路线，以实现以下处置目标：

（1）无害稳定化：通过热化学处理技术，100%杀灭各种有害病原菌和寄生虫卵，污泥稳定，不易变质；

（2）减量化显著：热水解后脱水后污泥含水率小于 40%，全过程不增加任何化学药剂，不增加污泥干基重量，污泥减量达到 70%以上；

（3）系统能耗低：连续热水解过程，污泥中的水分始终保持为液态，避免蒸发相变所产生的高能耗，运行费用较低；

（4）资源化：产物干基热值损失小，大部分热值保留在最终产物中，为低级燃料，可用于电厂掺烧，制砖；产物富含有机质、氮、磷、钾，可用于土壤改良。

5.3项目概况：本项目为河南省通许县污泥处置资源化利用项目，拟建一期项目规模100吨/天（含水率 80%计），二期100吨/天，共计200吨/天，

5.4运作模式：本项目采用BOT（建设-运营-移交）的运作方式，由中标社会资本组建项目公司在特许经营期内负责本项目的投融资、建设、运营维护和更新改造项目设施，特许经营期届满时，项目公司将本项目设施无偿、完好地移交给项目实施机构或政府指定的其他机构。

5.5项目回报机制：使用者付费。

5.6资金来源：本项目总投资由项目资本金和银行融资组成，本项目投资估算总金额 7129.45 万元，项目资本金为 1629.45 万元，占总投资22.86%，银行贷款为 5500.00 万元，占总投资 77.14%。

5.7特许经营期限：本项目特许经营期限为30年，其中建设期1年，运营期29年。

5.8质量要求：达到现行有效的国家及行业规范要求。

6、合同履行期限：同特许经营期限

7、本项目是否接受联合体：是

8、是否接受进口产品：否

9、本项目是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力（投标人具有独立的法人资格，具有合法有效的三证合一的营业执照）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度、2022年度、2023年度的经第三方审计机构出具的财务报告；公司成立时间不足三年的，提供公司成立之年至今的经第三方审计机构出具的财务报告；公司成立时间不足一年的，提供最新的财务报表或开户行出具的资信证明；（联合体牵头人必须提供，其他联合体成员不作要求）。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。联合体成员单位之一满足即可（提供书面声明，格式自拟）；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月1日以来任意连续三个月的纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件；近一年无纳税记录的应提供零申报材料并提供正常纳税承诺函）；

（五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，自行承诺），供应商在参加政府采购活动前三年内，因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动期限届满，可以参加政府采购活动，但应详细注明；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2投标人具有本项目要求的资金实力及融资能力，且财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产等不良状态。（提供承诺函,格式自拟）；

3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝参加本项目的投标。提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人”查询结果页面截图、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”查询结果页面截图、“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。查询结果页面截图需加盖投标单位公章，查询时间应在本公告发布之后，相关网页截图信息须包含查询时间。供应商递交投标文件至与采购人签订合同期间一旦发现供应商存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格；因查询网站更新而在响应文件中出现不同查询页面截图，在本项目中均有效；

3.4法定代表人或者单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同社会资本，不得以两个或两个以上社会资本身份同时参加本项目的投标；

3.5投标人为在中国境内依法注册的企业法人,且合法存续,没有处于被吊销营业执照、责令停业或者被撤销等不良状态；

3.6本项目接受联合体投标，联合体所有成员数量不超过3家（含3家），联合体投标须具备以下条件并提供相关资料：

- 联合体各方应签订联合体协议书并指定牵头人，明确联合体各方拟承担的工作和责任，明确联合体牵头人和联合体其他成员的权利义务、出资额或出资比例，承诺联合体各成员就本项目全过程承担连带法律责任；

- 联合体成员均需在项目公司中占股；

- 联合体牵头人须为主投资方；

- （4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级（根据联合体协议分工进行确认）；

（5）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中参加投标，否则相关投标文件均无效；

（6）联合体各方授权牵头人代表所有联合体成员负责招投标和项目合同实施阶段的主办、协调工作，并向采购人提交所有联合体成员法定代表人签署的授权书。招标文件要求的表格和资料包括联合体各方相关情况。

三、获取招标文件

1、时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前均可获取。

2、地点：开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统

3、方式：供应商须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程)，未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。潜在供应商可在开封市公共资源交易信息网http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”中查询招标文件。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年12月26日09时30分（北京时间）

2、地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn)会员系统中加密上传。加密的电子投标文件逾期上传或未上传到指定地点的，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1、时间：2024年12月26日09时30分（北京时间）

2、地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到达现场提交原件资料、无需到通许县公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn)会员系统不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为40分钟错过解密时长者视为自动放弃本次投标)。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到通许县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

监督部门：通许县财政局（政府采购办）

统一社会信用代码：114102220053476361

联系人：彭女士、齐女士

联系方式：0371-22305031

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）

地址：通许县咸平大道西段北侧

联系人：陈先生

联系方式：15837872444

2.采购代理机构信息

招标代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司

地址：通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心9楼910室

联系人：任女士

电话：0371-24992996

# 第二章供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局） 地址：通许县咸平大道西段北侧 联系人：陈先生 联系方式：15837872444 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 招标代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司 地址：通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心9楼910室 联系人：任女士 电话：0371-24992996 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）通许县污泥处置资源化利用特许经营项目 |
| 1.1.5 | 实施地点 | 通许县经三路与行政路交叉口正南方向约 400 米 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 本项目总投资由项目资本金和银行融资组成，本项目投资估算总金额 7129.45 万元，项目资本金为 1629.45 万元，占总投资22.86%，银行贷款为 5500.00 万元，占总投资 77.14%。 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 社会资本方，由社会资本方组建项目公司在特许经营期内负责通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）通许县污泥处置资源化利用特许经营项目投融资、建设、运营、移交全生命周期特许经营。 |
| 1.3.2 | 特许经营期限 | 本项目特许经营期限为30年，其中建设期1年，运营期29年。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到现行有效的国家及行业规范要求。 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 本项目接受联合体投标，联合体所有成员数量不超过3家（含3家），联合体投标须具备以下条件并提供相关资料： - 联合体各方应签订联合体协议书并指定牵头人，明确联合体各方拟承担的工作和责任，明确联合体牵头人和联合体其他成员的权利义务、出资额或出资比例，承诺联合体各成员就本项目全过程承担连带法律责任； - 联合体成员均需在项目公司中占股； - 联合体牵头人须为主投资方； - （4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级（根据联合体协议分工进行确认）； （5）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中参加投标，否则相关投标文件均无效； （6）联合体各方授权牵头人代表所有联合体成员负责招投标和项目合同实施阶段的主办、协调工作，并向采购人提交所有联合体成员法定代表人签署的授权书。招标文件要求的表格和资料包括联合体各方相关情况。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，供应商可自行踏勘，踏勘现场所发生费用由供应商自己承担。出现事故，责任由供应商自行承担。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | / |
| 1.12 | 偏离 | 不允许下列重大偏离： 经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）： （1）电子投标文件没有按要求加盖供应商单位电子签章、法定代表人电子签章的； （2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； （3）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； - 供应商名称或组织结构在投标文件中前后内容不一致； - 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； - 投标文件附加有采购人不能接受的条件的； - 供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的； - 投标报价超出投标最高限价或招标控制价的； - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； - 投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 除招标文件外，采购人对招标文件进行的澄清或者修改内容均是构成招标文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 供应商要求 澄清招标文件 的截止时间 | 递交投标文件截止之日10日前 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到 招标文件澄清的时间 | 在相关网站上发布后，自动默认供应商收到招标文件的澄清 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到 招标文件修改的时间 | 在相关网站上发布后，自动默认供应商收到招标文件的修改 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 应符合相关规定 |
| 3.2.3 | 报价方式及控制价（或其他 控制条件） | 报价方式及控制价：本项目污泥处理费单价为400元/吨，投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标将被否决。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | 2021年度、2022年度、2023年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似 项目的年份要求 | 2021年1月1日以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的 年份要求 | 2021年1月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章（若为联合体投标的，加盖联合体牵头人电子章）。由供应商的法定代表人加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人加盖电子签章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 电子投标文件：加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传） |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2024年12月26日09时30分 |
| 4.2.2 | 投标文件递交 | 电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传 |
| 4.2.3 | 是否退还响应 文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：通许县政务服务中心四楼第二开标室（通许县裕丰路西段） |
| 5.2 | 开标程序 | 按下列程序进行开标： （1）本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达通许县公共资源交易中心现场参加开标会议； 投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等； （2）主持人点击“开标”，解密开始倒计时； （3）投标人对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）； （4）解密时间结束后 5 分钟为质疑时间,若无投标人提出异议，开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：7人，其中采购人代表2人，相关经济专家1人、技术专家4人，评标专家确定方式：在河南省相关专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 由评标委员会推荐3名中标候选人 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐的中标候选人：1-3名 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.2 | 中标人公示媒介及期限 | 公示媒介：《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布 公示期限：1个工作日 |
| 7.3 | 定标 | 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。 |
| 7.5 | 履约担保 | 履约担保的形式：以保险、保函等非现金形式。 履约担保的金额：中标合同金额的10%。 履约保证金递交时间： 招标人确定中标人后，中标人应在获得中标通知书后30天内成立项目公司，项目公司将履约保证金转入招标人指定账户或按照招标文件要求的形式提交其他保证。 履约担保的期限：建设期、运营期、直至移交完成 保函形式参照：http://www.kfsggzyjyw.cn/kfczgc/31874.jhtml |
| 7.6 | 签订合同 | 中标、成交通知书发出后30日内，由项目实施机构与中标人先行签署经政府方审核同意的特许经营协议，待中标人依法成立项目公司后，再由项目实施机构与项目公司重新签署特许经营协议。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 10.2 | 解释权 | - 本招标文件解释权归采购人和采购人委托的代理公司，其他未尽事项参考现行国家法律法规和地方相关文件执行。构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（招标人）或采购代理机构负责解释。 - 本文件中“采购人”与“招标人”同义，“采购文件”与“招标文件”同义，“供应商”与“投标人”同义。 - 本次招标相关资料中项目名称不一致的以招标公告为准。 |
| 10.3 | 质疑或投诉 | 根据“汴公管办[2020]13号”文件，供应商（供应商）向采购人、采购代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起，采购代理机构或采购人在规定时间内进行回复，各供应商应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。 |
| 10.4 | 服务费 | 招标代理服务费：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（按差额定率累进法计算），领取中标通知书前以公对公转账形式支付，由中标人领取中标通知书前支付给代理机构。 |
| 10.5 | 开标说明 | 1、本项目采用“远程不见面”电子开标。到投标截止时间止，各供应商在规定时间内对电子投标文件进行解密。解密完成后各供应商的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。（系统解密时长默认为40分钟错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。 2、因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分供应商的投标文件未解密的，其他供应商的投标文件的开标会议可以继续进行。一个标段解密的投标文件不足三家时该标段不再继续进行。 3、开标会议结束，各供应商可在开标会议过程中至开标会议结束后5分钟之内对开标会议开标过程涉及内容提出质疑，否则视为对开标过程涉及内容无异议。 4、各供应商从参与项目开始至结束，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，留意变更公告等内容，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（供应商应自系统发出30分钟，内回复另有约定的从其约定）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 5、相关不见面操作流程详见“开封市公共资源交易信息网-重要通知”。 |
| 10.6 | 政府采购政策 | 关于面向中小微型企业采购及相关要求： 1、本项目所属行业为电力、热力、燃气及水生产和供应业，本项目有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文件的规定执行）； 2、参加本项目响应的中小企业，应当在其响应文件中提交《中小企业声明函》； 3、中小企业基于扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。 |
| 10.7 | 项目所在地设立项目公司 | 本项目按照特许经营模式运作，应在项目所在地设立项目公司，拟定项目公司采取的股权比例为：由社会资本全额出资组建项目公司，项目公司注册资本暂定与资本金相等（项目公司注册资本最终以项目公司营业执照中实际注册资本为准）。联合体成员均需在项目公司中占股。 |
| 10.8 | 投标单位应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的供应商，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。 |  |
| 10.9 | 如供应商须知总则与供应商须知前附表有不一致的地方，以供应商须知前附表为准。 |  |
| 10.10 | 投标文件所附证书证件等证明资料均需加盖单位电子签章。供应商需对其提供的相关资料、证件的真实性负责。 |  |
| 10.11 | 中标后，采购人有权对中标单位投标文件中提供的资料进行核实，如有弄虚作假方式谋取中标的，一经查实，上报上级部门取消中标资格，并追究相应的法律责任。 |  |
| 10.12 | 异议与投诉的递交方式为线上递交，投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出异议与投诉，并电话告知招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。 |  |

- 1．总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《市政公用事业特许经营管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

- 1.3 采购内容、特许经营期限

1.3.1 本招标项目采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的特许经营期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉:见供应商须知前附表。

1.4.2供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本采购项目的招标代理机构；

（6）与本采购项目的招标代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本采购项目招标代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的

（12）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

1.5.1 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标代理服务费由中标单位支付，领取中标通知书前按照有关标准向招标代理机构交纳招标代理服务费。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定不召开投标预备会。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

1.10.3采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，通知所有获得招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

- /

- 1.12 偏离

不允许重大偏差。

- 2．招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）采购公告；

(2）供应商须知；

(3）评标办法；

(4）合同协议书；

(5）采购内容及要求；

(6）投标文件格式；

(7）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 投标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3因公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2因公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

- 3．投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）联合体协议（如有）

（5）资格审查资料

（6）实施方案

（7）其他资料

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 采购人设有最高投标限价的，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 投标货币：本项目投标报价采用的币种为人民币。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有供应商延长投标有效期。

- 3.4 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商基本情况表”应附供应商营业执照等材料的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同的原件扫描件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供应和新承接的项目情况表”应附合同原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.6 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关特许经营期限、投标有效期、质量标准、采购内容等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由供应商的法定代表人加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人加盖电子签章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字盖章的具体要求见供应商须知前附表。

- 4．投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，采购人不予受理。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.3 供应商应在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前上传投标文件，供应商完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4 逾期未通过电子招标投标交易平台上传投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收，投标无效。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应符合电子招标投标交易平台的相关要求及规定。

- 5．开标

- 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有供应商的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

- 5.2 开标程序

按下列程序进行开标：

（1）本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达通许县公共资源交易中心现场参加开标会议； 投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等；

（2）主持人点击“开标”，解密开始倒计时；

（3）投标人对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）；

（4）解密时间结束后 5 分钟为质疑时间,若无投标人提出异议，开标结束。

- 5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

- 6．评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

- 7．合同授予

- 7.1 中标公布

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公布中标人。

### 7.2 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.3定标

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

- 7.4中标通知

采购人或者采购代理机构应当在中标供应商确定后2个工作日内，在规定的中标人公布媒介公布，同时向中标供应商发出中标通知书，并将招标文件随中标结果同时公告。其他未中标的供应商自行查看结果，不再另行通知。

- 7.5履约担保

见供应商须知前附表。

- 7.6 签订合同

7.6.1 采购人和中标人应当自中标通知发出之日起30天内（供应商须知前附表或中标通知另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

7.6.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

- 8.纪律要求、投诉

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。详见供应商须知前附表。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

8.6投诉

供应商提出投诉的，应当先向采购人提出质疑。 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 9.关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的说明

9.1 含义

9.1.1中小企业。符合国务院有关部门制定的中小企业划型标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

9.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。
　　在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.3残疾人福利性单位。

9.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和招标文件规定追究法律责任。

9.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.4 中标、成交结果公告同时公告其小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料及相关资料，接受社会监督。

9.2价格扣除

9.2.1供应商属于小型、微型企业并以该身份投标，按要求提供《中小企业声明函》，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物(同时提供该制造企业出具的《中小企业声明函》)，按规定给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

9.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

上述小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，评标时不予价格扣除(《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。投标产品中含有中型企业制造的货物，该投标单位视同为中型企业）。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。

9.3部分中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）

9.4.1工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

9.4.2信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
	9.4.3软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

9.4.4其他专业详见：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）

- 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件1：

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）:

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至                        （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月    日    时前将原件递交至                          （详细地址）。

评标工作组负责人：          （签字）

年      月      日

附件2：

问题的澄清

编号：

(项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年      月     日

- 附件3：河南省政府采购合同融资政策告知函

#### 河南省政府采购合同融资政策告知函

#### 各投标人：

#### 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

#### 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字和盖章 |  | 按招标文件格式要求签字和盖章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 独立承担民事责任的能力 |  | 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； |
|  |  | 财务 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 纳税及社保 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 无重大违法记录的书面声明 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他 |  | 无违反招标文件规定的其他实质性要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  | 特许经营期限 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标报价 |  | 供应商投标报价不得超过招标控制价，否则视为废标 |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | 投标报价： 30 分； 技术标准： 60分； 综合标准： 10 分。 |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.2(1) | 投标报价 （30分） | 投标报价 （30分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 说明： 1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予20%的扣除，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的按6%执行。用扣除后的价格计算报价得分。 2、参加政府采购活动的小微企业应当提供《中小企业声明函》，监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性企业，应当提供残疾人福利性单位声明函；未提供的在评标过程中不予认可。 3、同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业投标报价扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 4、投标报价超出招标控制价，按废标处理。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |  |  |
| 2.2.2 (2) | 技术标 评分标准 （60分） | 项目建设方案（20 分） | 项目建设管理机构 （5分） | 项目建设管理机构设置合理，主要技术和管理人员配置充分，满足项目建设需要得 3.00-5.00 分； 项目建设管理机构设置，主要技术和管理人员配置基本满足项目建设需要得1.00-2.99 分。 |
|  |  |  | 工期及保障措施 （5分） | 项目总体工期计划科学合理，工期控制措施得当， 关键节点和实施计划符合项目实际得3.00-5.00 分； 项目总体工期计划基本合理，工期控制措施基本可行，关键节点和实施计划基本符合项目实际得1.00-2.99 分。 |
|  |  |  | 工程勘察设计方案 （5分） | 勘察、设计技术方案、总体工作进度、质量保证措施、管理体系、后续服务安排及保证措施等科学合理、考虑周全、措施得当，完全能够满足项目需要得得 3.00-5.00 分； 勘察、设计技术方案、总体工作进度、质量保证措施、管理体系、后续服务安排及保证措施等基本满足项目需要，仍有需要进一步完善或提高甚至重新 考虑的得1.00-2.99 分； |
|  |  |  | 工程施工方案 （5 分） | 施工方法和技术措施，重点、难点和关键工程，质量控制和安全管理措施，投资控制和保证措施，工程投保方案，招投标管理，竣工验收和试运行方案等科学合理、考虑周全、措施得当，完全能够满足项目需要得4.00-5.00 分； 工程施工方案基本合理，考虑相对周全，措施基本到位，可以满足项目需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得 2.00-3.99 分； 工程施工方案合理性一般，考虑不够周全，措施不够到位，基本满足项目需要，有效多方面需要进一步完善或提高甚至重新考虑的得 1.00-1.99 分。 |
|  |  | 项目运营方案（20 分） | 运营维护管理 （5分） | 运营维护服务原则和内容涉及合理，重点难点把握准确，运营维护管理机构完善、管理制度齐备、人员配备和招聘计划充分兼顾当地实际，成本控制措施有力得 3.00-5.00 分； 运营维护服务原则和内容设计、重点难点把握、运营维护管理机构设置、管理制度、人员配置和招聘 计划、成本控制措施相对欠佳得1.00-2.99 分。 |
|  |  |  | 设施设备运营维护方案 （5分） | 设施运营维护方面内容全面、针对性强，措施可靠实用；设备维护保养方案、检验制度完善，责任划分明确得3.00-5.00分； 设施运行维护方案内容，措施可靠性、适用性，设备维护保养方案、检验制度和责任划分，相对较差 或考虑不周得1.00-2.99分。 |
|  |  |  | 运营维护标准和考核 （5分） | 运营维护指标设置全面明确、可操作性强，运营维护标准不低于相关行业标准和本项目相关合同文件规定的绩效标准，运营维护考核制度切实可行，泥质监测和检测体制完善得 3.00-5.00 分； 运营维护指标设置、运营维护服务标准、运营维护考核制度、泥质监测和检测体制相对欠佳得1.00-2.99 分。 |
|  |  |  | 应急管理方案 （5分） | 应急指挥机构、应急管理制度、应急处置预案、应急演练预案等应急管理体系完善，措施有力得3.00-5.00 分； 应急指挥机构、运营维护服务标准、应急处置预案应急演预案等应急管理体系相对欠佳得 1.00-2.99分。 |
|  |  | 项目财务管理方案 （13 分） | 融资计划安排（13 分） | 融资方案完整，融资计划可行，融资渠道可靠性强融资结构、股权结构合理，融资成本分析准确、风险分析和优势分析合理，得 10.00-13.00 分； 融资方案比较完整，融资计划比较可行，融资渠道比较可靠，融资结构、股权结构比较合理，融资成本分析比较准确、风险分析和优势分析等比较合理，得 4.00-9.99 分； 融资方案基本完整，融资计划基本可行，融资渠道基本可靠，融资结构、股权结构基本合理，融资成本分析比较准确、风险分析和优势分析等基本合理，得 1.00-3.99 分； |
|  |  | 项目移交方案（7分） |  | 投标人对移交范围、移交准备、移交验收工作安排、移交质保承诺和相关优惠、保障措施等方面进行描述，科学合理得4.00-7.00分，一般或较差 得 1.00-3.99 分 |
| 2.2.2(3) | 综合标 评分标准 （10分） | 投资能力 （6 分） |  | 投标人投融资能力强，资产状况健康： 1. 资产负债率≥90%得 0分； 2. 80%≤资产负债率＜90%得 4 分； 3. 资产负债率＜80%得 6分； 以投标人（如为联合体，则为联合体牵头人也即项目控股方）2023年度财务审计报告为准。 |
|  |  | 企业荣誉 （4分） |  | 投标人是高新技术企业的，得4分。 投标文件中须提供证书复印件。 |

## 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。若综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以实施方案得分高的优先；实施方案得分也相等的，由采购人摇号确定。

## 评审标准

  - 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）实施方案：见评标办法前附表；

（3）企业综合实力：见评标办法前附表；

（4）服务承诺：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）实施方案：见评标办法前附表；

（3）企业综合实力：见评标办法前附表；

（4）服务承诺：见评标办法前附表。

## 评标程序

  - 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

  - 详细评审

3.2.1评标委员会按本章详细评审规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。：

(1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对实施方案计算出得分B；

(3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对企业综合实力计算出得分C；

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 供应商得分=A+B+C。

3.2.2评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

  - 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章 合同协议书

（投资协议和特许经营协议以与采购人协商签定为准）

# 第五章 采购内容及要求

### 一、项目概况

（一）项目名称

通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）通许县污泥处置资源化利用特许经营项目（以下简称“项目”或“本项目”）。

（二）项目性质

本项目为新建项目

（三）建设依据

1 、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

2 、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号）；

3 、《投资项目可行性研究指南》；

4 、《关于进一步加强城镇基础设施建设管理工作的实施意见》（豫 政〔2014〕72 号）；

5 、《河南省人民政府关于加强政府性债务管理的意见》 （豫政 〔2016〕11 号）；

6 、《河南省人民政府办公厅关于促进经济平稳健康发展的意见》 （豫政办〔2019〕15 号）

7 、《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》

8 、《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》

9 、《开封市城市总体规划（2011-2020 年）》；

10 、项目实施机构提供的有关本项目的基础资料等；

11 、其他有关的规范文件等。

（四）建设目标和任务

本项目采用“污泥连续热水解”的工艺路线，以实现以下处置目标： （1）无害稳定化：通过热化学处理技术，100%杀灭各种有害病原菌和 寄生虫卵，污泥稳定，不易变质；

（2）减量化显著：热水解后脱水后污泥含水率小于 40% ，全过程 不增加任何化学药剂，不增加污泥干基重量，污泥减量达到 70%以上；

（3）系统能耗低：连续热水解过程，污泥中的水分始终保持为液 态，避免蒸发相变所产生的高能耗，运行费用较低；

（4）资源化：产物干基热值损失小，大部分热值保留在最终产物 中，为低级燃料，可用于电厂掺烧，制砖；产物富含有机质、氮、磷、 钾，可用于土壤改良。

本项目采用的污泥连续热水解技术，能够在不消耗汽化潜热的条件 下，将污泥含水率直接降至 40%以下，污泥总体减量 70%左右，具有零 化学药剂添加、能耗低的显著优势，碳排放只有传统干化工艺的一半左 右，在目前“碳达峰、碳中和 ”的大趋势下，是最先进的污泥减量化处 理处置技。40%以下含水率的污泥，具有一定的热值，可以作为低值燃 料进行资源化利用。

项目建成后，有利于改善当地生态环境，有利于促进当地经济持续 发展，有利于当地支柱建设单位的稳定发展，有利于增加项目建设单位 的综合经济能力，具有明显的环境、经济和社会效益，项目的建设是十 分必要的。

本项目基本情况以相关部门批准的可研报告、初步设计以及《特许经营协议》约定为准。

（五）项目功能和定位

污泥处置资源化利用项目的功能包括污泥无害化处理、资源化利用、 补齐设施短板等方面。而定位包括了改善生态环境、提高资源效率、助  力碳减排等方面。

功能：

污泥无害化处理：通过厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧等工艺，对 污泥进行稳定化和无害化处理，以确保其安全处置，减少对环境的影响。

资源化利用：处理后的污泥可用作土地肥料、建材利用和能源回收 等多种用途，将废弃物转化为有价值的资源。

补齐设施短板：提升现有污泥处置设施效能，同时加快建设新设施， 以缩小城市与城镇在污泥处置能力上的差距。

全流程管理：强化对污泥从产生到最终处置的全流程管理，确保各 环节均符合相关法规和标准。

定位：

改善生态环境：通过资源化利用减少污泥对环境的负担，实现更可 持续的环境治理方式。

提高资源效率：将污泥转化为可再利用的资源，优化资源循环利用 链条，提高整体资源利用效率。

助力碳减排：污泥能源化利用有助于减少温室气体排放，支持国家 实现碳达峰和碳中和的目标。

推动技术进步：通过技术研发和创新，推进污泥处置资源化利用的 科技水平不断提升。

（六）项目建设地点

项目建设地点位于通许县经三路与行政路交叉口正南方向约 400 米。

（七）项目建设工期

本项目总建设工期为 1 年。

（八）建设内容和规模

本项目占地面积 20 亩，总建筑面积 3875 ㎡，拟建污泥处理规模 100  吨/天（含水率 80%计），主要建设内容为污泥连续热水解车间 2500 ㎡、 污水处理车间 500 ㎡ 、机修间及辅助设备间 360 ㎡ 、管理用房 500 ㎡ 、 门卫 15 ㎡、污泥调制池 225m3、污泥缓存池 143.07m3、脱水及裂解液储 池 165.83m3、污水处理构筑物 2000m3等其他相关配套设施，主要处理通 许县城乡污水处理厂、工业污水处理厂、 自来水厂、工业企业等产生的 污泥。

（九）投资规模和资金来源

本项目总投资 7129.45 万元。其中工程费用 5372.57 万元，工程建 设其他费 969.51 万元；基本预备费 507.37 万元，建设期利息 220.00 万 元，铺底流动资金 60.00 万元。

资金来源：本项目总投资由项目资本金和银行融资组成，本项目投 资估算总金额 7129.45 万元，项 目资本金为 1629.45 万元， 占总投资 22.86% ，银行贷款为 5500.00 万元， 占总投资 77.14%。

（十）主要需求和产出

改革开放后，我国经济快速发展，为实现可持续发展同时保护赖以 生存的环境，历年来五年规划对环保投资不断增加。“九五”期间，我国 环保投入达 3600 亿元，环保投入占 GDP 的比例首次超过 1% 。“十五”  期间，环保投入约占到 GDP 的 1.3% 。“十二五”期间，环保投入的比例 进一步增大。环保投资力度的不断加大推动我国环保产业不断提升。“十 三五”目标持续推进，中国节能环保产业也在资金投入充足的背景下持续 快速发展。根据国务院印发的《关于加快发展节能环保产业的意见》， “十三五”期间环保产业年增速将超 20%。

2017 年 1 月，国家发展改革委会同住房城乡建设部编制了《“十三 五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》。规划中明确提出“十 三五”期间城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644 亿元，其中 新增或改造污泥无害化处理处置设施投资 294 亿元，新增或改造污泥（按 含水率 80%的湿污泥计）无害化处理处置设施能力 6.01 万 t/日。其中， 设市城市 4.56 万 t/日，县城 0.92 万 t/日，建制镇 0.53 万 t/日。提出到 2020  年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到 90%，其他城市达到 75%； 县城力争达到 60%；重点镇提高 5 个百分点，初步实现建制镇污泥统筹 集中处理处置的发展目标。除全国外，十三五期间各省都对城镇污泥处 理处置规模进行一定上调，各省合计污泥处理处置规模达到 6.01 万 t/日。 各省份具体来看，广东省新增城镇污泥处理处置规模最大，十三五期间 将新增 5353t/日，城、县、镇分别增加 4220t/日、242t/日、691t/日。

“十三五”全国新增城镇污泥处理处置规模（单位：t/日，以含水 80%污泥计）

| 地区 | 城市 | 县城 | 建制镇 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全国 | 45635 | 9173 | 5308 | 60116 |
| 北京 | 395 |  | 0 | 395 |
| 天津 | 666 |  | 56 | 722 |
| 河北 | 1895 | 524 | 63 | 2482 |
| 山西 | 630 | 228 | 124 | 982 |
| 内蒙古 | 566 | 229 | 0 | 795 |
| 辽宁 | 2390 | 183 | 136 | 2712 |
| 吉林 | 300 | 40 | 0 | 340 |
| 黑龙江 | 1072 | 199 | 135 | 1406 |
| 上海 | 1590 |  | 0 | 1590 |
| 江苏 | 2800 | 900 | 0 | 3700 |
| 浙江 | 7040 | 575 | 0 | 7615 |
| 安徽 | 1370 | 1255 | 471 | 3096 |
| 福建 | 1071 | 189 | 321 | 1581 |
| 江西 | 995 | 235 | 281 | 1511 |
| 山东 | 2000 | 500 | 0 | 2500 |
| 河南 | 2208 | 696 | 522 | 3426 |
| 湖北 | 2553 | 103 | 489 | 3145 |
| 湖南 | 2121 | 290 | 410 | 2821 |
| 广东 | 4420 | 242 | 691 | 5353 |
| 广西 | 1622 | 122 | 177 | 1921 |
| 海南 | 665 | 27 | 4 | 696 |
| 重庆 | 488 | 883 | 778 | 2149 |
| 四川 | 279 | 100 | 0 | 379 |
| 贵州 | 693 | 134 | 232 | 1059 |
| 云南 | 838 | 40 | 40 | 918 |
| 西藏 | 10 | 22 | 0 | 32 |
| 陕西 | 3064 | 1009 | 260 | 4333 |
| 甘肃 | 411 | 141 | 94 | 646 |
| 青海 | 140 | 10 | 24 | 174 |
| 宁夏 | 160 | 27 | 0 | 187 |
| 新疆 | 883 | 267 | 0 | 1150 |
| 新疆生产建设兵团 | 300 | 0 | 0 | 300 |

“十三五”期间，我国城市污水处理率超过 95% ，污水处理提标改造 快速推进。伴随污水处理和污泥处理处置行业发展的现实需要，政府不 断推动污泥处理处置行业发展。《“十四五”城镇污水处理及资源化利用

发展规划》对污泥处置设施提出重点建设任务，“十四五”期间，城镇（城 市、县城和建制镇）新增干污泥无害化处置设施规模不少于 2 万吨/日。 此外，相较于《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》， 《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》在城镇（城市、县城 和建制镇）污泥无害化处理率目标上有进一步地提高，明确 2025 年城 市污泥无害化处置率达到 90%以上，相较于 2020 年提高了 15 个百分点， 2035 年全面实现污泥无害化处置。

“十四五”期间，中央财政将入 2000 亿元用于污水厂的污泥处理，在 污泥处置技术的不断突破与政策的推动下，污泥处理处置行业即将迎来 蓝海市场。按这样的发展趋势来看，按照污水有效处理率来推算，2024 年的污泥处理市场规模将超过900 亿元。

2018-2024 年污泥处置处理行业市场规模（单位：亿元）

通许县北控水质净化有限公司日处理规模达到 4 万 t/日，污泥 30 吨 /天；通许县汇润水务有限公司 日处理规模 1.5 万 t/日，污泥 10 吨/天。 另外，通许县石油化工、印染、造纸、皮革建设单位每天约产生 50t 污 泥。根据建设单位的委托，本项目只考虑通许县污水处理厂、工业污水 处理厂产生的污泥以及通许县石油化工、印染、造纸、皮革建设单位污 泥。因此，本项目在确定规模时，既要将现有污水处理厂产生的污泥完 全处理掉，又要考虑节省投资，不要使设备闲置率太高，另外，要有一 定的发展余地，因此，综合考虑确定污泥处理厂设计规模为 100t/d（含 水率 80%）。

本项目占地面积 20 亩，总建筑面积 3875 ㎡，拟建污泥处理规模 100  吨/天（含水率 80%计），主要建设内容为污泥连续热水解车间 2500 ㎡、 污水处理车间 500 ㎡ 、机修间及辅助设备间 360 ㎡ 、管理用房 500 ㎡ 、 门卫 15 ㎡、污泥调制池 225m3、污泥缓存池 143.07m3、脱水及裂解液储 池 165.83m3、污水处理构筑物 2000m3等其他相关配套设施，主要处理通 许县城乡污水处理厂、工业污水处理厂、 自来水厂、工业企业等产生的 污泥。

（十一）主要技术经济指标

项目主要技术指标如下：

| 工程名称 | 建筑面积 |
| --- | --- |
| 污泥连续热水解车间 | 2500㎡ |
| 污水处理车间 | 500㎡ |
| 机修间及辅助设备间 | 360㎡ |
| 管理用房 | 500㎡ |
| 门卫 | 15㎡ |

| 工程名称 | 建筑面积 |
| --- | --- |
| 污泥调制池 | 225m³ |
| 污泥缓存池 | 143.07m³ |
| 脱水及裂解液储池 | 165.83m³ |
| 污水处理构筑物 | 2000m³ |
| 供水 | 生产生活用水为市政供水 |
| 供电 | 农村电网 |
| 恶臭处理 | 采用光催化氧化+活性炭吸附，共1套 |
| 噪声治理 | 设备减震 |
| 地下水污染防治设备 | 污泥罐地坪进行防渗，且四周设置截水沟，加强管理 |

（十二）关于制砖用泥质要求

本项目经处理后的制砖用泥质要求要符合《城镇污水处理厂污泥处 置制砖用泥质》GB/T 25031 中对于污泥的理化指标、放射性核素指标、 污染物浓度限值等相关要求。具体如下：

理化指标

| 序号 | 控制项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH 值 | 5~ 10 |
| 2 | 含水率 | ≤60% |

放射性核素指标

| 控制项目 | 限值 |  |
| --- | --- | --- |
| 放射性核素 | IRa≤1.0 | Ir≤1.0 |

无机成分的指标

| 序号 | 控制项目 | 限值（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硅+三氧化二铝+三氧化二铁 | ≥ 50 |
| 2 | 三氧化硫 | ≤ 2.0 |
| 3 | 五氧化二磷 | ≤ 15.0 |
| 4 | 烧失量 | ≤ 8.0 |
| 5 | 细度（80μm 方孔筛筛余量） | ≤ 25 |

### 二、项目实施机构

本项目实施机构为通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）

本项目实施机构基本情况如下：

机构名称：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）；

机构性质：机关；

机构地址：河南省通许县咸平大道西段；

- 三、特许经营主要内容

（一）收费来源

本项厂目主要收入来源为污泥处置收入，项目公司通过向污水处理 自来水厂、工业企业等产业企业提供污泥处置服务，获得相应的处置服 务收入，项目回报机制为使用者付费，符合实施政府和社会资本合作新 机制有关政策。

（二）特许经营实施方式

本项目采用特许经营模式，在一定期限内，政府授予特许经营者投 资、建设、运营本项目的权利，特许经营期满移交政府或政府指定的其 他机构。本项目采用 BOT（建设-运营-移交）运作方式。

（三）特许经营期限

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2024 年第 17 号 令）第八条“基础设施和公用事业特许经营期限应当根据行业特点、所提 供公共产品或服务需求、项目生命周期、项目建设投资和运营成本、投 资回收期等综合因素确定，充分保障特许经营者合法权益。特许经营期 限原则上不超过 40 年，投资规模大、 回报周期长的特许经营项目可以 根据实际情况适当延长，法律法规另有规定的除外。”。

综合考虑本项目建设期及行业基准收益率等因素，本项目特许经营 期设定为 30 年。

（四）特许经营者的条件和选择方式

特许经营者应具备以下条件：拟设定的参与本项目投资竞争的特许 经营者除了应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规 定的条件外，还要满足特许经营者关于民营企业占股的相关要求，特许 经营者还应满足以下规定的条件，具体以采购文件为准。

（1）项目管理经验：

1）在污泥处理处置或相关领域有丰富的项目经验，包括但不限于项 目规划、设计、建设、调试、运营和维护等全过程管理。

2）熟悉国家及地方关于污泥处理处置建设的相关政策、法规和标准， 并能够合规地进行项目管理和操作。

3）有成功的污泥处理处置建设项目的案例和经验，能够解决项目过 程中可能遇到的各种问题和挑战。

（2）专业运营能力：

1）具备污泥处理处置的市场分析、用户需求研究、营销策略制定和 品牌推广的专业能力。

2）熟悉污泥处理处置的运营和维护，包括设备的日常维护、故障排 查、性能优化等。

3）有与政府部门、合作伙伴和用户沟通协商的能力，确保项目的顺 利推进和运营。

（3）企业综合实力：

1）具备强大的资金实力，能够支持污泥处理处置建设项目的投资、 建设和运营。

2）拥有专业的技术团队和研发能力，能够进行污泥处理处置的技术 创新和升级。

3）企业在污泥处理处置或相关领域有良好的声誉和影响力，能够吸 引更多的合作伙伴和用户。

（4）企业信用状况：

1）企业信用记录良好，无违法违规行为和不良信用记录。

2）在业界和用户中有良好的口碑和信誉，能够保证项目的质量和服 务的稳定性。

3）遵守合同约定，按时履行义务，保障投资者的权益。

（5）其他评定标准：

1）项目运营方案：详细、可行的项目运营方案，能够明确展示项目 的盈利模式和长期发展前景。

2）收费单价：合理的收费策略，既保证企业的盈利，又考虑到用户 的承受能力。

3）特许经营期限：提出的特许经营期限应合理，既能保证项目的长 期稳定运营，又能适应市场和技术的发展变化。

4）股权占比要求：本项目属于环保领域，鼓励优先选择民营企业独 资或控股的特许经营者。

特许经营者还应同时满足以下条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

（2）接受联合体投标，联合体申请人须满足以下条件：

1）以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担 的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任；

2）联合体中有同类资质的成员按照联合体分工承担相同工作的，应 当按照资质等级较低的成员确定资质等级；

3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加 或者加入其他联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

4）联合体牵头人必须是主投资方，牵头人法定代表人或其授权的授 权代表负责签署本次投标申请相关资料，其他联合体各方必须出具承诺 函对此予以认可，联合体成员应体现融资、建设、运营优势；

5）联合体成员均需参股项目公司

最终特许经营者资格条件要求以采购文件为准。

选择方式：政府通过公开招标的方式，向具备特许经营能力和条件 的企业授予特许经营权。

（五）特许经营服务范围

主要处理通许县城乡污水处理厂、工业污水处理厂、 自来水厂、工 业企业等产生的污泥。

（六）项目最终产出产品及指标要求

本项目最终产物污泥炭，为下游制砖厂家作为其原材料提供，制作 成品砖，因此需要满足其对原材料的相关要求即可，根据《城镇污水处 理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T 25031-2010）标准，相关指标要求主 要有脱水污泥制砖的泥质要求、污泥焚烧灰渣制砖的泥质要求等，具体 见标准相关内容。

- 四、政府承诺和保障

（一）加强组织领导。成立污泥处置资源化利用项目领导小组，县 政府分管领导任组长。县发改委、县财政局、县城管局、县自然资源和 规划局、县生态环境局、县电力局等相关部门根据职能职责及任务分工， 及时研究解决项目建设运营过程中的实际问题，同时做好特许经营项目 实施和监督管理工作。

（二）完善支持发展政策体系。落实河南省及开封市政策，鼓励各 类特许经营者参与污泥处置项目建设。

（三）简化审批流程。按照简政放权、放管结合、优化服务的要求， 优化污泥处置基础设施规划建设审批环节，加快办理速度。

（四）加强宣传引导。各有关部门、企业和新闻媒体要通过多种形 式对污泥处理处置在降低能源消耗、减少污染物排放等方面大力宣传。

（五）本项目用地通过出让方式获得，不涉及移民搬迁安置，不考 虑补偿。

（六）政府关于特许经营权排他性的约定承诺

为了规范特许经营行为，保护特许经营者和消费者的合法权益，促 进市场经济的健康发展，特制定以下关于特许经营排他性的约定承诺。 包括但不限于独家经营权授予、区域市场排他性、服务标准与质量、投 资与经营保障、风险管理与防控、合作期限与续约等承诺。

五、运营服务要求

本项目在确保达到预定产出能力和服务要求的前提下，为确保项目的顺利运营，需要落实以下外部条件、运营服务内容、遵循的标准和质量规范以及安全保障要求：

1、外部条件

（1）政策环境：确保项目符合国家和地方的相关政策、法规和标准等。

（2）基础设施：确保项目所在地具备基本的供电、供水、通信等基础设施，以及便利的交通条件。

（3）土地资源：确保项目用地使用权清晰，无产权纠纷，并符合土地利用规划和城市规划。

（4）环保要求：确保项目建设和运营过程中符合环保要求，如排放标准、噪声控制等。

（5）资金保障：确保项目有足够的资金支持，包括建设投资、运营成本等。

2、运营服务内容

（1）污泥处理处置服务：提供高效、安全的污泥处理处置服务，满足用户的需求。

（2）维护保养：定期对设备设施进行维护保养，确保其正常运行和延长使用寿命。

39（3）用户支持：提供用户咨询、故障报修、使用指导等服务，提高用户满意度。

3、遵循的标准和质量规范

（1）国家标准：遵循国家和地方关于污泥处置建设、运营和管理的相关标准。

（2）行业标准：遵循污泥处置基础设施行业的相关标准和规范等。

（3）服务质量标准：制定并实施污泥处置项目的服务质量标准，确保服务质量稳定和提升。

4、安全保障要求

（1）设备安全：确保污泥处置设备本身的安全性能，防止因设备故障导致的安全事故。

（2）操作安全：制定并实施严格的操作规程和安全管理制度，确保用户在使用过程中的安全。

（3）应急处理：制定应急预案和处理流程，以应对可能出现的突发情况和安全事故。

（4）安全培训：定期对员工进行安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。

综上所述，本项目的顺利运营需要落实多方面的外部条件、提供全面的运营服务内容、遵循严格的标准和质量规范以及确保安全保障要求。这些条件的满足将为项目的长期稳定运行和用户的满意使用提供坚实基础。

六、移交标准

本项目特许经营期结束后，项目公司需将设施无偿、完好地移交，应保证本项目处于良好的管理和养护状况（正常损耗除外）、处于正常适用状态、符合适用法律和特许经营协议所规定的安全和环境等有关标准。

- 七、项目风险分配

- 按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政 府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，在政府方 和社会资本方之间合理分配项目风险。作为特许经营项目的风险分担主 体，政府方、社会资本方，具有不同的比较优势和分担偏好。只有充分 考虑风险分担主体的优势和偏好才能得到合理的风险分配结果。根据本 项目实际情况，合理安排本项目风险分担方案，风险分配框架如下表所示：

| 一级风 险分类 |  | 二级风险分类 |  |  |  |  |  | 政府方 |  |  | 社会资 本方 |  |  | 共同承 担 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备阶 段风险 |  | 项目审 批风险 |  | 政府方原因 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会资本方原因 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 融资风险 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 建设阶 段风险 |  | 工程质量风险 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 施工安全风险 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 施工技术风险 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 原材料及设备供应风险 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 建设成 本超支 风险 |  | 政府方原因 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会资本方原因 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 完工延 误风险 |  | 政府方原因 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会资本方原因 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 不可抗力原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  | 分包商违约风险 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 环保风险 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 运营阶 段风险 |  | 运营效率风险 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 服务质量不达标风险 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 设施维护状况风险 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 运营成本超支风险 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 安全风险 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 移交阶 段风险 | 移交组 织风险 |  | 政府方原因 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会资本方原因 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 移交质量风险 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 系统性 风险 | 法律/政策风险 |  |  |  | 本级政府可控 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 本级政府不可控 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 利率变动风险 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 税收政策风险 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 通货膨胀风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 不可抗力风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 公众反 对风险 |  | 政府方原因 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会资本方原因 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |

注：此处风险分配方式为大致框架，最终以特许经营协议约定为准。

### 八、项目运作方式

本项目采用特许经营模式，在30年内，政府授予特许经营者投资、建设、运营本项目的权利，特许经营期满移交政府或政府指定的其他机构。本项目采用BOT（建设-运营-移交）运作方式。

项目公司在特许经营期内负责本项目的投融资、建设、运营维护和更新改造项目设施。在运营期内，项目公司通过向污水处理自来水厂、工业企业等产业企业提供污泥处置服务，获得相应的处置服务收入。经营期限届满后，项目公司应完好、无偿地将项目使用权、经营权和项目资产按照移交期绩效考核合格标准、特许经营项目合同约定的机制、流程和资产范围无任何纠纷、无任何担保移交给通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）或通许县人民政府指定的其他机构。

### 九、特许经营方式、区域、范围和期限

1.特许经营期限

本项目特许经营期限为30年（含建设期1年，运营期29年，如建设期时间调整，特许经营期限也相应调整，运营期不变）。

2.特许经营权

项目公司享有以下特许经营权：

（1）按照特许经营协议要求和经批复的可行性研究报告，自行承担费用、责任和风险，负责本项目的投融资、建设、运营和维护，并对本项目提供污泥处置服务；

（2）项目公司通过向污水处理自来水厂、工业企业等产业企业提供污泥处置服务，获得相应的处置服务收入；

（3）特许经营期届满时，将本项目设施无偿、完好地移交给通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）或通许县人民政府指定的其他机构；

（4）行使和享有特许经营协议下规定的其他权利和权益。

3.特许经营权使用费

本项目是否收取特许经营权使用费由项目实施机构另行通过特许经营协议约定。

4.建设、服务范围

详见本章“一、项目概况”。

### 十、项目回报机制

本项目采用“使用者付费”的回报机制，使用者付费来源于通过向污水处理自来水厂、工业企业等产业企业提供污泥处置服务，获得相应的处置服务收入。

- 十一、交易结构与投融资结构

- （一）交易结构

（1）项目授权路径 项目交易结构如下：

（1）经通许县人民政府授权，通许县城市管理局（通许县城市综 合执法局）将作为本项目的实施机构，负责项目的前期准备、采购特许 经营者等工作。

（2）项目实施机构积极开展项目前期工作，启动项目特许经营实 施方案的编制等工作（可委托第三方咨询机构完成）。

（3）项目实施机构作为采购人，通过公开招标程序采购特许经营 者。

（4）通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）与中标特许经 营者签订《特许经营协议》。

（5） 中标特许经营者按照签订的《特许经营协议》约定成立项目 公司并实施项目的投融资、建设、运营等工作。

（6）项目公司可通过银行等金融机构融资。（7）项目公司在项目特许经营期内运营项目获取污泥处理服务费， 用于收回投资成本及运营管理成本并获得合理的投资回报。

（8）在特许经营期结束后，中标特许经营者按照《特许经营权协 议》约定的移交机制、流程和资产范围，无偿地将全部项目资产及相关 权益无任何纠纷、无任何担保移交给政府或政府指定的其他机构。

本项目基本交易结构见下图：

图 4-1 项目基本交易结构图

（2）特许经营者持股比例

根据投标和谈判结果，明确特许经营者在项目公司中的持股比例。

（3）合同体系

本项目合同体系包括：《特许经营协议》、《保险合同》、《融资

合同》及其他履约合同等。

1）《特许经营协议》：本项目《特许经营协议》是整个合同体系的 基础和核心，项目边界条件是特许经营协议的核心内容，主要包括权利 义务、交易条件、履约保障和调整衔接等边界。协议的具体条款会影响 到特许经营者后续签订的其他合同的内容。其他合同协议内容不得与特 许经营协议相违背。

2）《融资合同》：由特许经营者与本项目融资的金融机构签署。

3）《保险合同》：由特许经营者与保险公司签署。

4）《履约合同》：其中包括特许经营者与工程承包商签署的《工程 总承包合同》。其中需要指出的是虽然特许经营者与其他利益相关者签 署履约合同，但相应的责任并没有因此发生转移。

- （二）投融资结构

本项目建设资金来源为建设单位自筹和申请银行融资，本项目拟申 请银行融资 5500 万元，占总投资的 77.14%；建设单位自筹资金 1629.45 万元， 占总投资的 22.86%。

中选特许经营者组建项目公司，项目资本金为 1629.45 万元。项目资本金按照建设进度以及实际融资需求分期到位。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：

供应商：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章或签字）

年      月      日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、资格审查资料

六、实施方案

七、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

致：                              （招标人名称）

根据贵方                          项目的招标文件（项目编号：         ），委托代理人        (全名、职务)代表                     （投标人名称)提交下述文件，并对之负法律责任。

据此函，同意如下：

- 愿意以 投标函附录所列报价 作为投标报价，

- 同意本文件规定的投标文件有效期。

- 特许经营期限为：30年（其中建设期1年，运营期29年）。

- 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其招标有关的任何证据和资料。

- 一旦我们中标，我们将严格履行合同责任和义务。

- 我们完全理解不向未中标人解释未中标理由的义务。

- （其他补充说明）。

投标人：                         （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：     （个人电子签章或签名）

地址：

电话：

年    月    日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标报价 | （大写）： （小写）： |
| 特许经营期限 |  |
| 质量 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备 注 |  |

注：本汇总表必须按要求认真填写，不得缺项。以上费用均保留小数点后二位。

供应商：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：           （电子签章或签字）

年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：      联系电话（手机）：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：1、若为联合体投标的，由联合体牵头人提供。

2、法定代表人身份证原件扫描件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |
| --- | --- |

供应商：                      （电子签章）

年       月       日

## 三、授权委托书

本人           （姓名）系              （供应商名称）    的法定代表人，现委托    （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               （项目名称）投标文件、签订合同和处理本项目质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：1、若为联合体投标的，由联合体牵头人提供。

2、委托代理人身份证原件扫描件。

| 委托代理人身份证（正面） | 委托代理人身份证（反面） |
| --- | --- |

供应商：                         （电子签章）

法定代表人：                   （签章或签字）

身份证号码：

联系电话（手机）：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

联系电话（手机）：

年       月        日

注:如果由法定代表人签署投标文件，则无需提交授权委托书，此格式可不附。

## 四、联合体协议（联合体适用）

联合体牵头人名称：________________________________

法定代表人：_________________________________________

法定住所：___________________________________________

联合体成员名称：___________________________________

法定代表人：_________________________________________

法定住所：___________________________________________

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成                            合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1._____________________为联合体牵头人，_______________为联合体成员。

2.联合体内部有关事项规定如下：

2.1联合体由牵头人负责与采购人联系；

2.2合同项目一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方按内部划分比例或者内容具体实施；

2.3联合体将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同协议文件，共同承担合同协议约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：

牵头人（______________________）承担本项目的_____________________工作，联合体成员（____________________）承担本项目的__________________工作；

2.5联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。联合体全体成员一致保证，未全面、按时、正确履行与采购方的相关合同，联合体全体成员共同对采购人承担连带责任。

2.6联合体牵头人关于本项目签署的材料、承诺、与采购人达成的意向等，其他联合体成员均予以认可。

3.联合体中标后，本协议于中标通知书做出之日起自动成为采购人与联合体之间拟签订或已签订的正式合同的附件。

4.联合体未中标则本协议自动失效。

5.本协议经所有联合体成员盖章且各自法定代表人签字后生效，至各方履行完合同全部义务后自动失效，并随合同的终止而终止。

6.联合体牵头人应将本协议书送交采购人。

7.本协议书正本一式_____份，联合体成员各执一份，送交采购人一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

联合体牵头人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

联合体成员：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

注：

1.本协议书由授权代表人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.本协议中的相关填充内容及落款，可自行添加，但不得改变本协议主要内容。

3.联合体协议可为联合体原件的清晰扫描件。

4.非联合体投标的，本协议不提供。

## 五、资格审查资料

### （一）供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若为联合体投标，则联合体牵头人和成员分别填写；在本表后附营业执照等材料的原件扫描件。

### （二）资格证明材料

供应商在此处提供“供应商资格要求”的资格证明材料，否则，自行承担资格审查不通过的风险责任。

### （三）近年财务状况表

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度、2022年度、2023年度的经第三方审计机构出具的财务报告；公司成立时间不足三年的，提供公司成立之年至今的经第三方审计机构出具的财务报告；公司成立时间不足一年的，提供最新的财务报表或开户行出具的资信证明；（联合体牵头人必须提供，其他联合体成员不作要求）。

### （四）类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 特许经营期限 |  |
| 内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：附合同原件扫描件。

### （五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文件的扫描件（若为联合体，则联合体牵头人和成员分别填写，无相关情况填无）。

- 七、实施方案

- （根据详细评审自行编制）

- 八、其他资料

## （一）独立制作、修改和上传投标文件的承诺书

我公司承诺：

在                        （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人：                                （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章或签字）

联系电话：

年     月     日

## （二）服务承诺

## （三）政府采购政策性规定证明材料

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为     	万元，资产总额为     	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为     	万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

- 中标人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他响应人和社会监督。

3、如不满足，可不提供。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期:

注：1、中标人本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

2、如不满足，可不提供。

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1、中标人本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

2、如不满足，可不提供。

## （四）其他材料

1、招标文件及评标办法中要求的其他资料

2、供应商认为有必要的其他资料